|  | Приложение № 1 к конкурсной документации по проведению органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом |
| --- | --- |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Омская область, Саргатский район, с. Нижнеиртышское,                                                   ул. Садовая, д. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки 1971

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 60%

7. Год последнего капитального ремонта 2008

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  9. Количество этажей 2

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир 16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания___________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания).
18. Строительный объем 4516,4 м. куб.
19. Площадь: а) многоквартирного дома с лестничными клетками 806,5 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 745,3 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)__ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 61,2 кв. м

20. Количество лестничных клеток 2

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 61,2кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ___кв. м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические
этажи, чердаки, технические подвалы) ___кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бетонный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | ж/б блоки | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | бетонные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | ж/б плиты | удовлетворительное |
| 5. Крыша | металл | удовлетворительное |
| 6. Полы | бетонные | удовлетворительное |
| 7. Проемы окна двери (другое) | ПВХ, деревянные металлические, деревянные | удовлетворительное |
| 8. Отделка внутренняя наружная (другое) | в помещениях общего пользования: штукатурка, побелка, затирка швов покраска | удовлетворительное |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция (другое) | частично нет нет нет нет естественная | удовлетворительное . |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ | есть есть нет есть природный газ индивидуальный газовый котел | удовлетворительное . |
| 11. Крыльца | нет |  |