|  | Приложение № 1 к конкурсной документации по проведению органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом |
| --- | --- |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Омская область, Саргатский район, д. Верблюжье, ул. Почтовая,    д. 26

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки 1971

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 65%

7. Год последнего капитального ремонта 2009

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  9. Количество этажей 2

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания___________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания).
18. Строительный объем 2154,9 м. куб.
19. Площадь: а) многоквартирного дома с лестничными клетками 384,8 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 370,0 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)__ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 14,8 кв. м

20. Количество лестничных клеток 1

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 14,8кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ___кв. м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические
этажи, чердаки, технические подвалы) ___кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бетонный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | ж/б блоки | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | бетонные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | ж/б плиты | удовлетворительное |
| 5. Крыша | металлическая | удовлетворительное |
| 6. Полы | бетонные | удовлетворительное |
| 7. Проемы окна двери (другое) | ПВХ, деревянные металлические, деревянные | удовлетворительное |
| 8. Отделка внутренняя наружная (другое) | в помещениях общего пользования: штукатурка, побелка, затирка швов покраска | удовлетворительное |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция (другое) | частично нет нет нет нет естественная | удовлетворительное . |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ | есть есть нет есть природный газ индивидуальный газовый котел | удовлетворительное . |
| 11. Крыльца | нет |  |